中文题名页 预留页

拆入内容前删除此框

英文题名页 预留页

拆入内容前删除此框

请根据学位层级选择下面的博士或硕士，阅后删除此框

博士/硕士学位论文答辩委员会

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（论文题目不能超过35个汉字）

答辩人：XXX

答辩委员会委员：

XXXXXXXXXX大学XXX: ________________（注：主席）

XXXXXXXXXX大学XXX:__________________

XXXXXXXXXX大学XXX:__________________

XXXXXXXXXX大学XXX:__________________

XXXXXXXXXX大学XXX:__________________

答辩时间：XXXX年XX月XX日

答辩地点：XXXXXX

摘  要

论文摘要由摘要正文、关键词、论文类型、资助申明等部分组成。

博士学位论文摘要正文为1000字(word)左右，硕士学位论文摘要正文为600字(word)左右。

内容一般包括：从事这项研究工作的目的和意义；完成的工作（作者独立进行的研究工作及相应结果的概括性叙述）；获得的主要结论（这是摘要的中心内容）。博士学位论文摘要应突出论文的创新点，硕士学位论文摘要应突出论文的新见解。

摘要中一般不用图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语。

如果论文的主体工作得到了有关基金资助，应在摘要第一页的页脚处标注：本研究得到某某基金（编号：）资助。（五号）

……

关 键 词：XXX；XXX；XXX；XXX；XXX

关键词由3～5个组成。关键词应从《汉语主题词表》中摘选，当《汉语主题词表》的词不足以反映主题时，可由申请人设计关键词，但须加注。每一关键词之间用分号分开，最后一个关键词后不打标点符号。由申请人设计的关键词，须在该关键词的右上角标注*，并在该页的页脚处注明“*表示非汉语主题词”。

论文类型：XXXX

论文类型包括：a.理论研究（Theoretical Research)；b.应用基础(Application Fundamentals)；c.应用研究(Application Research)；d.研究报告(Research Report)；e.设计报告(Design Report)；f.案例分析(Case Study)；g.调研报告(Investigation Report)；h.产品研发(Product Development)；i.工程设计(Engineering Design)；j.工程/项目管理(Engineering/Project Management)；k.其它（Others）。

请注意选择页眉中相应的学位层次，阅后删除此框

ABSTRACT

英文摘要撰写要求如下：

（1）用词准确，符合语法；

（2）关键词按相应专业的标准术语写出，尽量从《英语主题词表》中摘选；

（3）如果论文的主体工作得到了有关基金资助，应用英文在摘要第一页的页脚处标注：本研究得到某某基金（编号：）资助；

中文摘要和英文摘要均不要求学位申请人及其指导教师签字。

摘要正文每段开头不空格，每段之间空一行；

The key parts in drip irrigation facilities are emitters. The structural design parameters of emitters can directly affect its performance and the function of the whole drip irrigation system ……

1. Because……

2. Only ……

3. To support ……

KEY WORDS: XXX; XXX; XXX; XXX

每个关键词组的第一个字母大写，其余为小写，每一关键词之间用分号分开，最后一个关键词后不打标点符号。例如：Drip irrigation emitter; RP&M; Hydraulics; Labyrinth flow channel

TYPE OF DISSERTATION: XXXXXXX

须与中文摘要中的论文类型一致；每个单词第一个字母大写，其余为小写。例如：Applied Research

论文类型包括：a.理论研究（Theoretical Research)；b.应用基础(Application Fundamentals)；c.应用研究(Application Research)；d.研究报告(Research Report)；e.设计报告(Design Report)；f.案例分析(Case Study)；g.调研报告(Investigation Report)；h.产品研发(Product Development)；i.工程设计(Engineering Design)；j.工程/项目管理(Engineering/Project Management)；k.其它（Others）。

目  录

摘 要.............................................................................................................................................................I

ABSTRACT................................................................................................................................................II

1 绪论	1

1.1 标题2	1

1.1.1 标题3	1

2 三能互补的月面微电网电源规划	5

2.1 月面电源特性分析	5

2.1.1 月球光照禀赋及光伏电源特性分析	5

2.1.2 核电源物理特性及运行约束分析	8

2.1.3 储能特性及关键参数分析	10

2.2 月面微电网负荷建模及电量平衡分析	12

2.2.1 月面微电网负荷建模及其特性分析	12

2.2.2 光伏主导的月面电力系统电量平衡分析	14

2.2.3 考虑核能及跨区域输电后的月面电力系统电量平衡分析T.B.D	18

2.3 考虑电力平衡的月面电源容量最优配置	18

2.3.1 考虑电力平衡约束的月面光储系统容量配置的数学建模	18

2.3.2 考虑电力平衡约束的电源容量优化结果及储能充放电方案分析	19

2.3.3 考虑核能后的月面电力系统电源容量配置	22

2.4 本章小结	25

3 灵活可靠的月面直流微电网架构设计	26

3.1 月面微电网拓扑设计及换流器需求分析	26

3.2 月面直流微电网传输线电压等级选取研究	26

3.2.1 月表直流传输线温度对运行电压影响	26

3.2.2 月表直流传输线质量对运行电压影响	26

3.2.3 月表直流传输线半径对运行电压影响	26

3.2.4 月表直流传输线布置方式对运行电压影响	26

3.3 月面直流微电网变换器拓扑设计与建模	26

3.3.1 月面直流微电网变换器早期拓扑	26

3.3.2 月面直流微电网变换器演化阶段拓扑	26

3.3.3 月面直流微电网变换器远景拓扑	26

4 月面微电网的控制方案设计	28

4.1 月表直流微网早期拓扑及变换器层面控制方案	28

4.1.1 月表早期拓扑控制方案	28

4.1.2 接口型换流器的自抗扰控制方案	28

4.1.3 方案仿真验证	28

4.2 月表直流微网中期拓扑控制方案	28

4.2.1 结合组网型变换器的光储切换控制	28

4.2.2 虚拟功率控制及二次控制方案	28

4.2.3 方案仿真验证	28

4.3 月表直流微网远景拓扑控制方案	28

4.3.1 基于ISOP-DAB的均压控制策略	28

4.3.2 引入远端光伏馈入后的直流母线电压控制	28

4.3.3 方案仿真验证	28

5 结论与展望	29

5.1 标题2	29

5.1.1 标题3	29

致  谢	30

参考文献	31

附  录	35

攻读学位期间取得的研究成果	36

答辩委员会会议决议	37

常规评阅人名单	38

声明

CONTENTS

ABSTRACT (Chinese)...................................................................................................................................I

ABSTRACT (English)...................................................................................................................................II

1  Preface	X

1.1 Drip Irrigation Technology	X

1.1.1 Drip Irrigation Systems	X

2  Rapid Development of Labyrinth Drip Irrigation Emitters	X

2.1 Structural Design of Labyrinth Drip Irrigation Emitters	X

2.1.1 Theory	X

2.6 Brief Summary	X

12  Conclusions and Suggestions	X

Acknowledgements	X

References	X

Appendices（单个附件用Appendix）	X

Achievements	X

Decision of Defense Committee	X

General Reviewers List	X

Declarations

（这里的目录无法自动生成，因没有相应的英文标题，请手工添加，即把中文目录翻译成英文）

编辑格式：“章节号＋英文标题＋Tab键1次＋页码”，编完以后，套用“CONTENTS”样式。

主要符号表

|  | 灌水器流量偏差系数 |
| --- | --- |
|  | 管道内径/mm |
|  | 灌水器流道当量直径/mm |
|  | 管长/m |
|  | 迷宫流道单元个数/个 |
|  | 灌水器流量/L·h-1 |
|  | 灌水器额定流量/L·h-1 |
| Re | 雷诺数 |
|  | 灌水器流量标准偏差 |
|  | 流体的运动粘性系数 |
|  | 流态指数 |

如果论文中使用了大量的物理量符号、标志、缩略词、专门计量单位、自定义名词和术语等，应将全文中常用的这些符号及意义列出。如果上述符号和缩略词使用数量不多，可以不设专门的主要符号表，但在论文中出现时须加以说明。

论文中主要符号应全部采用法定单位，特别要严格执行GB3100～3102—93有关“量和单位”的规定。单位名称的书写，可以采用国际通用符号，也可以用中文名称，但全文应统一，不得两种混用。

缩略词应列出中英文全称。

主要符号表正文统一左缩进一个字符。

符号表排序方法：先按拉丁字母大写、小写排序，再按希腊字母大写、小写排序，如下表所示：

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Ⅱ | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| Ⅲ | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω |  |  |
| Ⅳ | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο | π | ρ | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω |  |  |

Ⅰ：拉丁字母大写；Ⅱ：拉丁字母小写；Ⅲ：希腊字母大写；Ⅳ：希腊字母小写。

本部分内容非强制性要求，如果论文中所用符号不多，可以省略《主要符号表》。

在每一章的末尾插入下一章的MathType的章标记（打印前将其字体颜色变为白色，在打印预览中看不见即可）：

绪论

绪论部分主要论述论文的选题意义及应用背景、国内外研究现状分析及论文的主要研究内容等。研究现状记得分析电池的类型和容量和功率应用规模的区别。

标题2

标题3

标题4

标题5

标题6

标题6

标题7

图、表、公式等一律用阿拉伯数字分章连续编号，如 图1-3、表2-1、（3-2）等。图、表、公式等与正文之间间隔0.5行。

图应有图题，表应有表题，并分别置于图号和表号之后，图号和图题应置于图下方的居中位置，表号和表题应置于表上方的居中位置。引用图或表应在图题或表题右上角标出文献来源。

若图或表中有附注，采用英文小写字母顺序编号，附注写在图或表的下方。

图：

（1）插图须紧跟文述。在正文中，一般应先见图号及图的内容后再见图，一般情况下不能提前见图，特殊情况须延后的插图不应跨节；

（2）提供照片应大小适宜，主题明确，层次清楚，金相照片一定要有比例尺；

（3）图应具有“自明性”，即只看图、图题和图例，不阅读正文，就可理解图意。

通常使用的函数图采用简化形式，称为简写函数图，例如图 1-1。

图中的标目是说明坐标轴物理意义的项目，它是由物理量的符号或名称和相应的单位组成。物理量的符号由斜体字母标注，单位的符号使用正体字母标注，量与单位间用斜线隔开。例如：I/A，ρ/kg·m-3 ，F/N，υ/m·s-1  等等。

（4）图中用字为五号，如排列过密，用五号字有困难时，可小于五号字，但不得小于七号字。

图 1-1 2005年相对2001年，5所大学SCI-e文献总数增幅图

（5）图的大小一般为宽6.67 cm×高5.00cm。特殊情况下，也可宽9.00 cm×高6.75cm，或宽13.5 cm×高9.00cm。总之，一篇论文中，同类图片的大小应该一致，编排美观、整齐。

（6）一幅图如有若干幅分图，均应编分图号，用(a)，(b)，(c),...... 按顺序编排，且各分图的分题注直接列在各自分图的正下方，总题注列在所有分图的下方正中，如下图所示：

表：

（1） 如某个表需要转页接排，在随后的各页上应重复表的编号。编号后跟表题（可省略）和“（续）”，如表1（续），续表均应重复表头和关于单位的陈述。

表格的设计应紧跟文述。表的编排一般是内容和测试项目由左至右横读，数据依序竖读，应有自明性。若为大表或作为工具使用的表格，可作为附表在附录中给出，论文中的表格参数应标明量和单位的符号；

（2）表中各物理量及量纲均按国际标准(SI) 及国家规定的法定符号和法定计量单位标注；

（3）一律使用三线表，与文字齐宽，顶线和底线线粗磅，中线线粗1磅。例如表1-1；

（4）使用他人表格须注明出处。

（5）表中用字为五号字体。如排列过密，用五号字有困难时，可小于五号字，但不小于七号。

（6）表格必须通栏，即表格宽度与正文版面平齐，如下表所示。

表1-1文献类型和标志代码

| 文献类型 | 标志代码 | 文献类型 | 标志代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通图书 | M | 会议录 | C |
| 汇编 | G | 报纸 | N |
| 期刊 | J | 学位论文 | D |
| 报告 | R | 标准 | S |
| 专利 | P | 数据库 | DB |
| 计算机程序 | CP | 电子公告 | EB |

在三线表中可以加辅助线，以适应较复杂表格的需要，如表1-2所示。

表1-2方弯管内流动最大速度比较

| 项目 | 层流 |  | 紊流 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0截面 | 90截面 | 0截面 | 90截面 |
| 理论值Vmax/m·s-1 | 0.04 | 0.03 | 1.30 | 1.25 |
| 计算值Vmax/m·s-1 | 0.04 | 0.03 | 1.26 | 1.21 |
| 误差/% | 0.00 | 3.12 | 3.07 | 3.20 |

公式：

（1）公式应另起一行，居中编排，较长的公式尽可能在等号后换行，或者在“+”、“-”等符号后换行。公式中分数线的横线，长短要分清，主要的横线应与等号取平。

（2）公式后应注明编号，公式号应置于小括号中，如公式（2-3）。写在右边行末，中间不加虚线；

（3）公式下面的“式中：”两字左起顶格编排，后接符号及其解释；解释顺序为先左后右，先上后下；解释与解释之间用“；”隔开。

（4）公式中各物理量及量纲均按国际标准（SI）及国家规定的法定符号和法定计量单位标注，禁止使用已废弃的符号和计量单位。

范例：

（1-1）

式中：q —— 灌水器流量/L·h-1；kd —— 流量系数；H —— 工作压力/ｍ；x —— 流态指数。

（此处，“式中：”改为顶格输出）

中，（公式引用）………………

（1-2）

三能互补的月面微电网电源规划

随着未来月球探测与开发的逐步深入，一个能够支持长期、稳定供电和支持规模化作业的月面微电网将成为关键基础设施。区别于地球环境，月面微电网在设计之初就必须面对其独特的物理与工程约束：真空环境与支撑水力发电的流动水体缺失等可观因素，使得地球上常用的火电、水电、风电等传统方式难以部署。因此，光伏、核能与储能成为当前技术条件下切实可行的能源解决方案。然而，这三种能源的功率等级、输出特性、时空分布截然不同，有必要在多重刚性约束下，科学配置光伏、核能与储能的容量，并对其协同运行策略深入认识。

本章将围绕这一核心问题展开系统研究。首先对月面光伏、核能及储能电源的出力特性、技术参数进行深入分析，奠定建模基础。接下来基于月面自然禀赋分析不同电源结构下的月面微电网的电量平衡，从单纯光伏主导，到引入储能系统实现能量时空平移，再到考虑核能支撑，揭示系统平衡的内在规律与矛盾。最终，在电力电量平衡的严格物理约束下，建立月面光储系统的优化配置模型，研究光伏，储能的最优配置与充放电策略，并综合考虑核能的引入，提出完整的月面三能互补系统电源容量配置方法。

月面电源特性分析

月球光照禀赋及光伏电源特性分析

光伏电源在月球的运行效能从根本上受其独特且极端的光照资源禀赋所支配。由于月球自转轴几乎垂直于黄道面，其两极与中低纬度地区的光照模式截然不同，这直接决定了光伏电源系统的选址、设计和运行方式。在两极区域，地形效应造成能源禀赋的极端分化：撞击坑底等低洼地带形成永久阴影区，完全不具备光伏发电条件；而环形山边缘等高地则可能成为永久光照区，是部署光伏阵列、实现连续发电的理想地点。相比之下，中低纬度及赤道地区则遵循大约14个地球日的固定昼夜周期，导致光伏发电具有强烈的间歇性，月昼期间需储备足够能量以支撑长月夜的挑战。因此我们首先对月球的光照条件进行建模。

太阳辐射的强度通常以太阳辐照度表示。太阳辐射对月球的影响主要由垂直于月表的太阳辐照度引起，称为有效太阳辐照度。月表太阳辐照度（LSI）、月表有效太阳辐照度（LESI）与太阳辐射入射角（i）之间的几何关系如图 2-1所示。LESI可由式表示：

假设太阳能在空间传输中无损耗，LSI可表示如下:

其中，S0为太阳常数，Rsm为以日地距离为标准计量的归一化后的月球与太阳之间的平均距离。根据日月地间的相对关系与几何知识，可以得到：

图 2-1日月地系统的几何关系示意

进一步，若假设月球为理想球体，并忽略地形对太阳辐射入射角的影响。根据图 2-2所示，地心黄道坐标系中太阳、月球、太阳直射点及观测点之间的几何关系，可以建立太阳辐射入射角与月球半径、日-月距离、太阳直射点月面经纬度，以及观测点月面经纬度之间的关系。这里Rm为月球半径，fn和fd分别为观测点的月面经度和纬度，qn和qd分别为太阳直射点的月面经度和纬度。

图 2-2 地心黄道坐标系中太阳直射点及观测点几何关系

根据以上分析，LSI最终可表达为：

对应月表有效太阳辐照度也可由式导出，其中，可由公式到计算得出。其余公式的参数可通过天文算法获取。由公式和可知，太阳常数、月球的地心黄纬、地-月距离、日-地距离以及太阳辐射入射角是影响月表有效太阳辐照度的因素。由于地心黄纬绝对值很小且太阳常数显然变化范围较窄，因此，日-地距离和太阳辐射入射角是影响月表有效太阳辐照度变化的主要因素。

另外，为了评估月面上光伏电源系统的性能，可以基于能量守恒原理建立光伏组件的简化模型，其表达式如下：

其中，n是光伏组件的密度，s是斯蒂芬玻尔兹曼常数，hcv是光伏组件的电池覆盖因子，是研究时间段内吸收的太阳辐射量，a为吸收率，e是光伏板的热辐射率，h为光伏效率，其值受光伏组件温度影响，根据半导体物理中温度系数的影响规律，可以建模为：

月球上应用光伏组件材料应以砷化镓电池作为首选，因其具有高光电转换效率和低温度系数，是深空探测和卫星供电的常用选择。根据环境温度的建模作温度系数有限元求解，说明温度几乎不影响光伏正常工作的事实，描述什么时候可能失效等，然后给出合理假设。

写布置方式，各种朝向的问题。

基于上述对月球极端光照资源禀赋和光伏组件物理特性的分析，我们可以为后续电源系统规划建立合理、简化的工程模型。具体假设如下：

MPPT控制假设：假定光伏发电系统配备高性能最大功率点跟踪控制器，能够实时响应月表剧烈变化的辐照条件（如两极永久光照区的季节性角度变化、中低纬度地区的昼夜过渡及地形遮挡引起的瞬时波动），确保光伏阵列始终运行在当前环境下的最优功率点，从而在系统层面最大化能量捕获效率。

温度影响简化假设：尽管理论模型（式2-9）表明组件温度通过效率h 影响输出，但针对所选用的砷化镓电池，其具备极低的温度系数。结合有限元分析及深空应用数据，在月球昼夜温差极大但电池工作温升受控（通过高发射率涂层等热管理设计）的情况下，温度引起的效率变化范围通常较小（尝试补充模型定量说明）。对于长期电源规划及容量充裕度评估而言，此波动量级相对于光照资源的数量级差异（永久阴影区vs.永久光照区）和长达14地球日的月夜储能挑战，属于次级影响因素。

- 写资源禀赋，说明两极和赤道的不同 √

- 写布置方式的效率区别

- 写参数及效率模型等

核电源物理特性及运行约束分析

核电源将成为所提出月球微电网架构中的关键一次能源。为科学评估其运行特性，本部分以已完成地面集成测试的Kilopower反应堆斯特林技术（KRUSTY）为参考原型[加引用]。图 2-3展示了其核心组件：合金燃料堆芯、用于活性控制的中子吸收棒与反射层，以及将裂变热能高效传输的钠热管和已展开广泛研究的斯特灵发电机。

图 2-3 Krusty物理结构及功率流向示意图

核电源作为稳定、持续的基荷电源，其出力虽不受日照周期影响，却受制于其固有的核物理过程惯性。核反应堆的功率从根本上由其核心参数——反应性（r）——决定。反应性的动态变化由外部主动控制（如控制棒）和内部被动反馈（主要是负温度反馈）共同实现。堆芯的瞬态行为由点堆动力学方程描述，其简化的单组缓发中子近似形式为：

式中，N为中子密度，C为缓发中子先驱核浓度，L 为中子代时间，为缓发中子份额，为缓发中子先驱核衰变常数。裂变功率正比于中子密度。点堆动力学的一系列方程揭示了核电源功率变化的内在惯性：反应性r的阶跃变化不会导致功率的瞬时响应，而是受缓发中子动力学的限制，呈现指数上升或下降的动态过程。

反应性由外部插入量与内部反馈量构成：

其中，aF为负的燃料温度反应性反馈系数, TF为燃料温度，TF,init为初试参考温度，re为外部反应性。这一负反馈机制是堆芯自稳性的关键：功率上升导致燃料温度升高，进而引入负反应性，抑制功率的进一步增长，最终使系统在一个新的平衡点稳定。KRUSTY的公开实验数据清晰表明，在进行功率调节时，系统会经历一个包含功率超调和振荡的过渡过程，并需要较长时间（可达数小时）才能重新稳定。基于上述物理机制与KRUSTY的公开实验结果，可以明确其核心运行约束：为确保月面微电网的稳定运行（满足空间系统功率波动标准，如欧洲空间标准化合作组织要求波动控制在±10%以内），核电源单次功率调节的幅度必须存在一个严格上限。这一关键约束根据公开实验数据被拟合为“功率调节上限”与反应堆运行功率水平之间的近似线性关系：

图 2-4 Krusty核电源功率调节上限对比

式中，DPnuc为核电源在单位时间内的功率差额。

- 写功率范围

储能特性及关键参数分析

月表储能系统的核心目标是构建一套能够独立支撑月球基地在长达27.32到29.53个地球日的月球日期间能源供应的可靠方案。目前，氢镍蓄电池、锂离子蓄电池等电化学储能技术已在“嫦娥”系列等航天器上得到成熟应用，是满足短期功率调节和低功耗系统维持的基石。在严格质量限制的单次任务中，一次性原电池也有应用场景。然而，这些电池技术受限于其固有能量密度，无法经济、高效地满足月面大规模、长周期（数十千瓦时-兆瓦时级）的能源储备需求。因此，以电解水制氢/氧的可再生燃料电池系统，被视为实现长周期、大容量储能的可行解决方案。

图 2-5 月面微电网储能系统构成示意图

因此，可再生燃料电池与以锂离子电池为代表的传统电池储能系统将会是月球微电网中两类特性互补的关键储能手段，其技术选择从根本上将受任务时长、负载特性与系统总质量等因素限制。与核电源类似，储能系统的出力特性与运行约束也由其物理化学本质所决定：锂离子电池基于固体电极的嵌入反应，具有高功率密度与快速响应能力，但系统级质量比能量有限，且在月面极端温变下循环寿命面临严峻挑战；可再生燃料电池则基于水电解-氢氧再化合的气-液-电能量转换循环，虽然转换效率较低，但其系统级质量比能量可随储能时长显著提升，在应对长达约14球日的月夜储能需求时，具有不可替代的轻量化优势。

电池储能系统建模主要关注两个关键参数：电荷状态（SOC(t)）及锂离子电池容量衰减。电荷状态定义为剩余可用电能（EB）与电池总容量（CB）的比值，其计算公式如所示:

确定时刻的剩余可用电能可以基于功率的时序变化建模，

其中，其中hc、hd分别表示电池充电和放电效率，Pc、Pd分别表示电池充电和放电功率，其数值受到最大充电功率Pc,max与最大放电功率Pd,max的限制。

在深空任务中，电池储能系统会因温度波动、辐射暴露及等效充放电循环次数等环境因素出现容量衰减。出于工程实际考虑，太空用电池系统一般均配备足量辐射防护与隔热层。对于电源规划阶段的分析，可以假设电池恒温工作并忽略辐射效应，仅聚焦充放电循环次数对电池性能的影响。充放电循环次数由计算得出。

其中，Ncdn为等效充放电循环次数，CB(t0)表示锂离子电池的初始容量，I(t)为随时间变化的充放电电流。对于高功率需求的长期深空探测任务，等效循环次数（Ncdn）可累积至数百次。电池容量衰减遵循经验规律：

此处，fsl代表无存储因子,描述电池在非工作状态下的自然衰减，fcl代表循环损耗因子，描述电池在工作状态下的额外衰减，sl1和sl2是由电池的循环测试实验结果确定的常数，kb1和kb2为循环系数，R为气体常数。无存储因子计算如所示：

循环损耗因子计算式如：

综上，储能系统的规划必须兼顾其物理约束与电网需求。基于上述特性，可再生燃料电池与电池在月球微网系统架构中形成功能分层：可再生燃料电池作为“能量型”储能，承担跨昼夜的大规模能量平移，其容量配置直接决定了月夜期间核电可降低的功率基线与光伏阵列的冗余需求；锂离子电池则作为“功率型”储能，负责抑制分钟级功率波动、提供瞬时高功率支撑，从而保护核电源免受频繁调节，并维持电网瞬时稳定。

- 写技术路线(储能二次电池及RFC)

写参数限制，添加效率考虑效率，并且给出效率图？等，写数学模型

（修改这段话，添加表格等比较不同可充电电池的关键指标及特性，如比能量，放电速率等）

- 写应用规模

- 写控制方式等？如有必要

月面微电网负荷建模及电量平衡分析

月面微电网负荷建模及其特性分析

月面负荷具有强周期性、高可靠依赖、异构时变性及多能耦合性等特性。其运行严格受制于长达约14天的月昼/月夜周期带来的能量硬约束，要求必须对负荷进行精准的“基础-任务”分级管理。同时，负荷功率动态范围极大，既包含长期稳定的生命保障基础负载，又存在由大功率科学设备、ISRU工艺等引发的剧烈随机功率冲击，对能源系统的实时调节与稳定性构成严峻挑战。因此在电源规划阶段无法对其进行精确预测，需要以能量预算为先决条件、功率动态为物理约束逐步分析。

首先，依据负荷受月相周期影响的确定性，将其划分为两类：(1)基础/保障性负荷：指在月昼和月夜均需持续或周期性运行的负荷，如环境控制与生命保障系统的核心设备、基础通信中继、关键设备热控等，其功率需求相对稳定或具有固定的日周期规律；(2)灵活/任务性负荷：其运行严格依赖于月昼光照、乘员在岗或特定任务窗口，如大规模科学实验载荷、舱外活动支持设备等，在月夜或特定阶段可关停或降级运行。

其次，依据负荷的动态功率特性，可将其划分为：(1) 恒定/平缓负荷：运行时功率基本不变，如照明、持续加热装置；(2) 间歇性/冲击性负荷：功率呈剧烈、快速变化，如电机启动、大功率实验设备启停、电弧熔炼等ISRU核心工艺设备。下面以月球居住舱为例，开展月面负荷特性规划及模拟。

因此，负荷各组分表示如所示，其中Pload (t)是月球基地在时刻t的总电力负荷，Pbase (t)是月球基地在时刻t的基础负荷功率, Ptask (t)是月球基地在时刻t的灵活任务负荷功率，Picmu(t) 是基础通信负荷，Pictrl(t) 是基础姿态控制与导航设备负荷，Pienv(t) 和Picrew(t)分别是在时刻t的环境控制负荷和乘员支持负荷，Sj(t)是电动机类负荷对应的启动冲击负荷，Pjon和Pjoff分别是在时刻t的对应设备的运行功率和待机功率，B是基础负荷设备集合（包括水处理、生命保障、照明等）,T是灵活任务负荷设备的集合，Iday为月昼指示函数，月昼时为1，月夜时为0, Ij是灵活负荷设备的运行状态指示变量：

为开展工作，需先获取月球基地负载的描述参数，月球基地首先考虑为月面居住舱供电。鉴于其仍处于概念设计阶段，本研究按照2-3名乘员需求，构建了27组月面居住舱的概念性虚拟负载及其对应的功耗数据。按照上述分类规则，表2-1和表2-1列出了各负载名称、功率消耗值及所属子系统类型。负荷的定义采用一套基于确定性规则与随机概率相结合的框架，其核心架构遵循“总负荷 = 基础负荷 + 灵活负荷”的分解原则。

表2-1月球基地居住舱基础保障性负荷的功耗特性数据

| 编号 | 负荷类别 | 具体设备/系统 | 功率状态 (We) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环境控制与生命保障 | 水处理系统 | 运行:150W待机:5W |
|  | 环境控制与生命保障 | CO2处理系统 | 运行:100W低速:20W |
|  | 环境控制与生命保障 | 居住舱灯光 | 全亮:100W关断:20W |
|  | 环境控制与生命保障 | 生命保障核心 | 正常:9500W应急:4500W |
|  | 基础通信 | 通信阵列 1 | 运行:350W 待机:1.5W |
|  | 基础通信 | 通信阵列 2 | 运行:196.8W待机:1.5W |
|  | 基础通信 | 指令与数据获取1 | 运行:107.8W休眠:6W |
|  | 基础通信 | 数据获取2 | 运行:109.2W休眠:4W |
|  | 姿态控制及组件定位 | 姿态控制推力器阀门 | 开启:60W 关闭:0W |
|  | 乘员支持 | 锻炼设备1 | 进行:625.4W 待机:2.0W |
|  | 乘员支持 | 锻炼设备2 | 进行:300W 待机:2.0W |
|  | 乘员支持 | 检查设备 | 进行:100W 待机:3.0W |
|  | 乘员支持 | 食物制备 | 制作:197.4W 保温:15W |

基础负荷作为维持基地基本生命保障和最低功能运行的必需负荷，其功率特性由四种典型模式定义：1) 周期性开关模式，如水处理系统在以小时为固定周期在运行功率（150W）与待机功率（5W）间切换；2) 月相依赖模式，生命保障核心与CO₂处理系统直接受月昼/月夜状态调制，前者功率在月昼正常模式（9500W）与月夜应急模式（4500W）间切换，后者则从月昼100W降至月夜20W；3) 乘员作息同步模式，照明系统等严格遵循乘员作息时间表，在工作时段（8h-17h）分别运行于100W全亮模式和217W全功率模式，非工作时段则降至20W弱光模式；4) 随机脉冲与条件触发模式，推力器阀门基于概率过程模拟，以每小时5%概率触发70W瞬时脉冲，锻炼设备则在预设时段（7-8时、18-19时）以70%概率随机启用高功率设备（625.4W或300W）。灵活负荷则严格限定在月昼时段运行，其调度具有显著的任务导向性和随机性：科学设备（4台）依据各自设定的月昼启动概率在月昼段内随机启动，并引入启动功率冲击；快速实验架在月昼期间以90%概率保持100W连续运行；EVA任务以20%的月昼概率触发，包含2小时准备阶段（2800W）和6小时执行阶段（照明420W + 气闸循环980W）；漫游车充电安排在月昼初期并伴随启动冲击；娱乐系统则在每日晚间以60%概率开启（126W）。

图 2-6 月面微电网居住舱月昼期间负荷组分

表2-2月球居住舱灵活任务性负荷的功耗特性数据

| 编号 | 负荷类别 | 具体设备/系统 | 功率状态 (We) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 科学实验 | 快速实验架 | 部署:100W待机:30W |
|  | 科学实验 | 科学设备1 | 运行：2100W待机:1W |
|  | 科学实验 | 科学设备2 | 运行:700W待机:1W |
|  | 科学实验 | 科学设备3 | 运行:350W待机:1W |
|  | 科学实验 | 科学设备4 | 运行:1400W待机:1W |
|  | 科学实验 | 漫游车充电 | 运行:3600W关闭:0W |
|  | 舱外活动 | 出舱准备系统 | 开启:2800W 关闭:0W |
|  | 舱外活动 | 舱外活动照明 | 开启:420W 关闭:1.7W |
|  | 舱外活动 | 气闸舱循环 | 开启:980W 关闭:2W |
|  | 乘员支持 | 娱乐系统 | 开启:126W 关闭:5W |

光伏主导的月面电力系统电量平衡分析

月球表面的有效太阳辐照度（LESI）是构建光伏电力系统的能量约束条件，其空间分布与时间变化规律决定了能源获取的可行性与规模。本节应用2.1.1节的月球光照模型，首先分析月球两极与赤道区域的辐照特性，进而构建能量评估方法。由和可知，

其中，LSI(t)依赖于日月距离的时序变化，a(t)依赖于太阳光线直射点即月球的日下点的时序变化，b (t)则依赖于两者的耦合关系。

图 2-7展示了月球赤道附近一个地球年内的太阳辐照度时间序列，可以发现，呈现出典型的约14天月昼（有效太阳辐照度值高且稳定）与约14天月夜（有效太阳辐照度值约为0）的严格交替周期。相比之下，图2-8所示的月球南极附近辐照序列则显示，受极低太阳高度角影响，即使在该点经历的约180天“极昼”期内，其有效太阳辐照度值也远低于赤道，而在随之而来的“极夜”期内，能源则完全中断。因为两极的能量利用率低，所以需要考虑近似垂直布置太阳能板，且需要集中在少数地形较高的区域。

图 2-7 月球赤道附近（23.47°,0.67°）太阳辐照度时间序列

图 2-8 月球南极附近（222.69°,-89.4°）太阳辐照度时间序列

另外，利用2.1.1节所述动态光照计算模型可以进行覆盖至少一个完整的18.6年月球进动周期的长期仿真计算，通过18.6年月球周期内有效太阳辐照度的模拟。图 2-9表明，最大年累积有效太阳辐照度展现出在赤道附近达到最大值，并向两极递减的空间分布特征，且南北半球呈现对称的相反变化趋势。但就纬度差异而言，其变化趋势与月累积值有所不同：低纬度地区的年际变幅远小于高纬度地区。这说明，尽管赤道地区短期（月尺度）光照强度波动剧烈，但其长期（年尺度）平均能量供给却极为稳定；而高纬度地区虽短期波动较小，但长期能量供给受月球进动影响显著，呈现出更大的不稳定性。

图 2-9 长时间尺度下的月表太阳能资源分布模拟结果

综上，为分析一段研究周期T内的电量平衡，可以首先表示平均太阳辐照度:

给定研究周期T内的平均负荷需求对应可表示为：

假定能量本地化获取，则根据能量守恒关系：

一旦研究周期T和负荷需求根据月面任务规划/月面科研任务需求确定，则对应配置的光伏阵列理论最小面积将只取决于经纬度选取的不同。

图 2-9给出了月球表面太阳能场的物理面积随任务阶段演进的示意图，随着深空探测任务的深入和基地规模的扩展，负荷需求将呈现渐进式增长，从而驱动光伏阵列面积相应扩张。另外，在相同负荷规模下，光伏场理论最小物理面积从赤道向两极的非线性增长趋势，最大差距可达约29倍。在月球表面，随着纬度升高，依靠本地光伏资源满足能源需求的物理代价（面积）和工程复杂性均将急剧上升。

图 2-10 基于负荷需求的月球基地太阳能场物理面积演进示意图

表2-3月面不同地理位置的1MW负荷需求面积对比

| 名称 | 地理坐标 | 面积 |
| --- | --- | --- |
| 阿波罗11号 | 23.47°, 0.67° | 9756 m² |
| 北纬60° | -100.00°, 60.00° | 18106 m² |
| 沙克尔顿坑纬度 | 222.69°, -89.40° | 283122 m² |

综上，考虑光伏发电潜力的电量平衡分析，为电源规划提供了资源侧的约束边界与基准场景。后续的电源容量最优配置研究，需要在这些刚性约束下解决时空错配问题，为复杂约束下的月球微电网电源规划提供初始容量基线参考与地理依赖性参考。

考虑核能及跨区域输电后的月面电力系统电量平衡分析T.B.D

考虑电力平衡的月面电源容量最优配置

考虑电力平衡约束的月面光储系统容量配置的数学建模

在上节的月面电力系统能量平衡分析中，光伏能量的规划估算暗含假设储能系统具有无限容量，即拥有无限的存储能力，那么光伏系统只需要在全年发电总量上满足负荷需求即可。然而，上述“无限储能”假设忽略了本地光伏发电曲线与本地负荷曲线之间的时序错配问题。月面的长时周期意味着发电与用电在时间尺度上严重分离。因此，需要引入具有实际物理约束的储能系统（如蓄电池），并基于系统连续不同断供电的需求来协同设计。

在满足负荷全年用电需求且保证任何时刻不限电的前提下，需要考虑储能系统的实际物理约束（如最大容量、充放电功率限值、充放电效率、充放电循环次数（考虑其定量说明很小的问题以及Cb单位问题）、SoC 的上下限等），确定满足要求的最小光伏面积与储能系统等效配置容量。

模型的目标函数为最小化给定研究周期内的光伏面积或储能系统等效配置容量：

式中:Eess为储能系统等效配置容量，Spv为布置光伏面积。

光伏发电模型考虑了光电转换效率、入射角及可能的衰减。光伏阵列实际发电功率Ppv在时刻将小于或等于该位置的理论最大发电潜力：

系统必须满足实时的功率平衡约束，即有：

式中，Pc、Pd分别表示电池充电和放电功率。

储能系统的动态由荷电状态SoC描述，其演化方程为，

式中，Pc、Pd分别表示电池充电和放电功率，hc、hd分别表示电池充电和放电效率，Dt为为时间步长。

根据太空级电池使用经验，荷电状态和放电深度是影响储能系统寿命与可靠性的关键参数。参考历史上长期在轨任务（如应用技术卫星ATS-6）加引用的工程实践，其镍镉电池的设计最大放电深度被限定在50%，以保障在同步轨道两年的设计寿命。尽管该任务后期因支持额外实验负载导致电池日循环次数增加（约2次/日），远超仅支持地影期的原设计，但严格的放电深度限制仍是其维持运行的基础。基于此类太空级电池的设计标准与在轨经验，月球微电网电源容量优化模型中设定SoC运行范围约束为：

同时，Pc、Pd在任一时刻的数值受到其最大充电功率Pc,max与最大放电功率Pd,max的限制，且充电和放电不能同时发生：

为保障系统能够周期性稳定运行，还需施加周期性边界条件，确保储能系统在周期起始与结束时的状态一致，避免能量透支：

考虑电力平衡约束的电源容量优化结果及储能充放电方案分析

首先以阿波罗11号登月点（坐标：23.472°, 0.6741°）为研究对象，采用8760小时（一年）的光伏出力数据进行分析。负荷曲线采用2.2.1节建模方法，包含基础负荷和灵活任务负荷，平均负荷7.54 kW，峰值负荷14.66 kW，月昼与月夜负荷特征明显不同。由于这是一个经典的多目标优化问题，通过混合整数优化求解，可以得到满足所有约束条件的最小系统配置。首先固定可铺设光伏板面积为80m2，对应可以求出储能系统等效配置容量需要至少为 4158.4 kWh，图 2-11显示了光伏发电功率与动态负荷需求的对比关系，月昼期间光伏发电充足，不仅可以满足负荷需求，还能为储能系统充电；月夜期间：光伏发电为零，完全依赖储能系统放电满足负荷需求。储能系统的动态变化轨迹表明荷电状态（SoC）始终保持在设定的安全范围内（40%-95%），在周期结束时SoC恢复到了95%，保证了周期性边界条件的有效性的同时，说明该优化框架具有可延续性和可扩展性，可以接续更长的研究周期进行电源容量规划。

(a) 光伏发电功率与动态负荷需求的对比关系

(b) 最优储能容量下的充放电趋势

(c) 最优储能容量下的荷电状态SoC

图 2-11 月球赤道附近最优储能容量下的充放电方案

同一优化框架应用于月球南极附近区域（坐标：222.69°E, -89.4°S）进行储能容量配置研究，该区域位于沙克尔顿环形山边缘，是未来月球基地的重点候选地点，其光照条件与能源需求模式与赤道地区存在根本性差异。考虑到月球进动周期（18.6年）对极区光照的深远影响，模拟时长覆盖完整的18.6个地球年（约162,936小时），以捕捉最极端的长周期阴影与光照变化。图 2-12显示了月球南极附近区域光伏发电功率与动态负荷需求的对比关系和最优容量下的储能等效配置容量。在设定有效光伏板总铺设面积上限为8000 m2（考虑到极区地形可利用面积与安装可行性）的前提下，通过求解器得到储能系统最小必需容量为42066.2 kWhkWh。该容量比赤道案例（4,158.4 kWh）高出一个数量级。另外，在光照-阴影的过渡期及因天平动产生的短暂“假月昼”期间，光伏出现间歇性、低功率出力。优化模型能够有效利用这些微弱能量，部分减缓储能SoC的下降速率，体现了电源优化配置策略的鲁棒性。

(a) 光伏发电功率与动态负荷需求的对比关系

(b) 最优储能容量下的充放电趋势

(c) 最优储能容量下的荷电状态SoC

图 2-12 月球两极附近最优储能容量下的充放电方案

另外，如错误!未找到引用源。所示，在给定储能规模的条件下，也可通过最小化光伏阵列部署面积进行规划。研究结果表明，光伏容量与储能容量之间存在权衡关系：当光伏面积小于约200平方米时，储能的最小需求容量随光伏面积增加而显著下降；在200至500平方米区间内，储能需求随光伏面积增加而逐渐趋于平缓；当光伏面积超过500平方米后，储能的最小需求容量基本趋于稳定，不再随光伏面积增大而显著变化。这一分段关系揭示了在有限的光伏部署面积条件下为月面光储系统配置储能系统规模的关键约束特征。

图 2-13 月球赤道附近最优储能容量随光伏的变化趋势

增加初始电量的影响

基于前述电源多目标规划框架，通过时序仿真与多约束优化求解，可确定满足月球电力系统全周期负荷需求的光伏-储能装机容量可行域,即图中蓝色填充的区域。该可行域明确了在满足功率与能量双重平衡前提下，由最小光伏装机与最低储能容量所构成的下边界，边界内的任意点均对应一种可行的系统配置方案，从而为后续工程方案比选与经济性优化提供了基础决策空间。此外，该框架具有良好的可拓展性，可根据实际工程需求进一步纳入全生命周期经济性、系统可靠性、设备质量及运输约束等多重目标，实现对复杂工程场景下最优系统配置的综合寻优与精准决策。

考虑核能后的月面电力系统电源容量配置

如果必要的话，可修改为RFC系统等效代替电池的容量

在月面环境中引入核能（空间核反应堆）可有效弥补光伏发电在长时间月夜期间的中断问题，并降低对储能系统容量的极端需求。然而，核能的引入也带来了新的优化维度：需要在光伏面积、储能容量、核能运行平稳性之间进行精细化权衡，以实现系统质量、可靠性等多目标的综合最优。

引入核能后，实时的功率平衡方程将为：

式中，Pnuc为核反应堆机组在时刻t的输出功率 (kW)，在2.1.2节的的物理约束下为可调度变量；

空间核反应堆通常设计为在一定功率范围内连续、稳定运行，其功率调节能力受物理过程和安全限制。

式中，Pnuc,min为维持反应堆临界和安全运行的最小稳定功率，Pnuc,max为额定最大功率。

为延长反应堆关键部件寿命、维持系统稳定，需最小化其功率调节频次与幅度。以整个任务周期T内反应堆功率调节量的绝对值均值作为关键优化目标之一：

优化结果如下图 2-14所示，显示了月球南极附近区域在给定光伏面积和储能容量约束下的系统运行特性与功率平衡关系。在设定光伏板总铺设面积为84.8 m²、储能系统容量为800 kWh的约束条件下，通过求解器优化得到三能互补系统的协调运行结果表明，在此有限配置下，系统能够有效应对极区特有的长周期阴影挑战。在长达数月的月夜阴影期及功率缺额期内，系统可以依赖核能恒定出力维持基地基本运行。储能系统则对灵活负荷的短时波动及时响应，有效地稳定了负荷供给，其SOC在95%的安全上限和40%的技术下限间摆动，深度充放电循环随月昼月夜周期同步。在短暂的光照窗口期，光伏系统可以迅速为储能充电，SOC在数周内恢复至高位，为下一个阴影期储备必要能量。从而说明该模型在给定光伏储能配置下能决策出符合实际核能物理限制的出力运行方案。

图 2-14 月球赤道附近最小反应堆功率调节量限制下的各类电源出力情况

(a) 最小反应堆功率调节量限制下的的充放电趋势

(b) 最优储能容量下的荷电状态SoC

(c) 最小反应堆功率调节量限制下的核电源出力情况

图 2-15 月球赤道附近最小反应堆功率调节量限制下的储能充放电方案及核电源出力

在设定光伏板总铺设面积为58.5 m²、MNR平均调节量上限为0.012 的约束条件下，通过求解器优化得到储能系统的最小必需容量为236.5kWh。与以优化整个任务周期T内反应堆功率调节量的绝对值均值的安全性目标相似，储能系统不再是传统意义上的能量平移执行者，而是转变为极端情况下的响应电源，具有在光伏出力瞬时波动超出核能调节能力的快速补偿和负荷尖峰超出核能最大出力的短期支撑的功能。因此，在月球上如果适当的利用储能电源的调峰能力，在光伏资源极度稀缺的条件下，也可以以核能为主导电源，配置最小化的储能作为安全缓冲，通过精细化的功率调节实现三源协同。

图 2-16 月球赤道附近以最小储能目标优化的各类电源出力情况

(a) 以最小储能目标优化的的充放电趋势

(b) 以最小储能目标优化的荷电状态SoC

(c) 以最小储能目标优化的的核电源出力情况

图 2-17 月球赤道附近以最小储能目标优化的储能充放电方案及核电源出力

图 2-18 月球赤道附近光伏储能及核能周期内平均调节量权衡关系

本章小结

为精确描述月表太阳辐照度、日-月距离及太阳辐射入射角的变化，基于VSOP87行星轨道理论（Bretagnon and Francon, 1988）和ELP2000-82月球轨道半解析理论（Chapront-Touzé and Chapront, 1983），计算了t时刻日-地-月系统的基本参数，如太阳的地心黄经、日地距离、月球的地心黄纬与黄经，以及地月距离。根据地心黄道坐标系中日、月的位置关系，我们建立了日-月距离、太阳辐射入射角、太阳直射点月面经纬度与时间之间的关系，并进一步构建了月表有效太阳辐照度实时模型。

公式按章重新编号：

（2-1）

公式说明，…………（公式在正文中的引用）

图题注：

图 2-19  XXXXXX

灵活可靠的月面直流微电网架构设计

月面微电网拓扑设计及换流器需求分析

为了实现月球微电网的建设愿景，特别是在考虑到成本和维护之后，一个被广泛接受的原则是月球微电网的发展应强调模块化、可扩展性、互操作性、灵活性和高可靠性。未来的月球微电网的稳健设计、强适应性设计将强依赖于这几个原则，从而进一步支持月面资源探索和居住的尝试。因此在本部分，将从整个月球微电网设计的角度进一步阐述它们在组件层面和系统层面的不同含义。模块化需要将电网组件设计成独立的、可互换的模块，这些模块可以及时更换，并有利于大规模生产。可扩展性则需确保单个元件和整个系统都能够逐步发展，以满足随着时间推移不断增长的电力需求和不同任务的要求。互操作性指强调标准化的组件接口，允许无缝集成到统一的电网中，以及在系统层面实现组件与本地电网之间的信息互操作与共享。灵活性是指确保组件能够适应性地部署以克服某些地理限制，并且系统能够被动态调度和运行，同时底层电网结构和配置保持不变，以避免对未来的运营施加约束。高可靠性则则对应确保组件在月球环境的极端条件下能够长时间有效运行而不发生故障，同时系统保证长期稳定的电力供应和高电能质量。这些核心原则也必须系统地融入到基础组件的设计中，这些组件可能包括电源、负荷分配、电能消耗、能量转换和传输系统。每个组件必须首先确保在月球环境极端且严苛的条件下具有高可靠性，同时满足其他四项原则。

月面直流微电网传输线电压等级选取研究

月表直流传输线温度对运行电压影响

月表直流传输线质量对运行电压影响

月表直流传输线半径对运行电压影响

月表直流传输线布置方式对运行电压影响

月面直流微电网变换器拓扑设计与建模

月面直流微电网变换器早期拓扑

月面直流微电网变换器演化阶段拓扑

月面直流微电网变换器远景拓扑

月面微电网的控制方案设计

月表直流微网早期拓扑及变换器层面控制方案

月表早期拓扑控制方案

接口型换流器的自抗扰控制方案

方案仿真验证

月表直流微网中期拓扑控制方案

结合组网型变换器的光储切换控制

虚拟功率控制及二次控制方案

方案仿真验证

月表直流微网远景拓扑控制方案

基于ISOP-DAB的均压控制策略

引入远端光伏馈入后的直流母线电压控制

方案仿真验证

结论与展望

结论部分着重总结出论文的创新点或新见解及研究展望或建议。

标题2

标题3

公式按章重新编号：

（12-1）

公式说明，…………（公式在正文中的引用）

图题注：

图 5-1  XXXXXX

- 致  谢

致谢中主要感谢导师和对论文工作有直接贡献和帮助的人士和单位。

一般致谢的内容有：

（一）对指导或协助指导完成论文的导师；

（二）对国家科学基金、资助研究工作的奖学金基金、合同单位、资助或支持的企业、组织或个人；

（三）对协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人；

（四）对在研究工作中提出建议和提供帮助的人；

（五）对给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者；

（六）对其他应感谢的组织和个人。

致谢言语应谦虚诚恳，实事求是。字数不超过1000汉字

用于双盲评审的论文，此页内容全部隐去。

- 参考文献

（此上两空行不能删除，是为EndNote的参考文献列表所预留）

文后著录的参考文献务必实事求是。论文中引用过的文献必须著录，未引用的文献不得出现。应遵循学术道德规范，避免涉嫌抄袭、剽窃等学术不端行为。

参考文献一般应是作者亲自考察过的对学位论文有参考价值的文献，除特殊情况外，一般不应间接引用。

参考文献应有权威性，要注意引用最新的文献。

参考文献的数量：

博士学位论文，一般应在80篇以上，其中，期刊文献60篇以上，国外文献30篇以上，均以近5年的文献为主。

硕士学位论文，一般应在30篇以上，其中，期刊文献不少于20篇，国外文献不少于10篇，均以近5年的文献为主。

对于申请专业学位的学位论文，参考文献的数量可参照执行。

参考文献的著录格式应符合国家标准GB/T 7714-2015《文后参考文献著录规则》。参考文献中每条项目应齐全。

- 顺序编码制

文献中的作者不超过三位时全部列出，超过三位时，一般只列前三位，中文的后面加 “，等”字，英文的后面加 “, et al”，作者姓名之间用逗号分开。

外国人名一般采用姓在前，名在后的著录法，姓全写且第一个字母大写，名简写成单个大写字母且不加标点，姓和名之间空1格，如：“Metcalf S W”。也可采用名在前，姓在后的著录法，姓全写且第一个字母大写，名简写成单个大写字母且不加标点，名和姓之间空1格，如：“S W Metcalf”。

中文人名的英文表达方式：

简写时，采用姓在前，名在后的著录法，姓全写且第一个字母大写，名简写成单个大写字母且不加标点，如，“钱学森”，简写为“Qian XS”。

全拼时，名在前，姓在后的著录法，名的第一个字母大写，名连写，名后空1格写姓，姓的第一个字母大写。如，“钱学森”，写为“Xuesen Qian”。

文后参考文献著录格式范例样板，采用五号。

具体要求如下：

A 专著（包括普通图书［M］、论文集和会议录［C］、科技报告［R］、学位论文［D］、标准［S］）

主要责任者．文献题名［文献类型标志］．其他责任者．版本项(第１版不标注) ．出版地：出版者，出版年：引文页码．获取和访问路径．

B 专著中的析出文献

析出文献主要责任者．析出文献题名[文献类型标志]．析出文献其他责任者//专著主要责任者．专著题名：其他题名信息. 版本项(第１版不标注) ．出版地：出版者，出版年：析出文献的起止页码．获取和访问路径．

C连续出版物

主要责任者．题名:其他题名信息［文献类型标志］．年，卷（期）－年，卷（期）.出版地：出版者，出版年．获取和访问路径．

D连续出版物中的析出文献（包括期刊中析出的文献[J]、报纸中析出的文献[N].）

析出文献主要责任者．析出文献题名［文献类型标志］．连续出版物题名：其他题名信息，年，卷（期）：页码．获取和访问路径．

E专利文献

专利发明者/专利申请者或所有者．专利题名: 专利国别,专利号［文献类型标志］.公告日期或公开日期. 获取和访问路径．

F电子文献（包括专著或连续出版物中析出的电子文献）

主要责任者．题名：其他题名信息[文献类型标志/载体类型标志]．出版地：出版者，出版年（更新或修改日期）［引用日期］．获取和访问路径．

表2-2 文献类型和标志代码

| 文献类型 | 标志代码 | 文献类型 | 标志代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通图书 | M | 会议录 | C |
| 汇编 | G | 报纸 | N |
| 期刊 | J | 学位论文 | D |
| 报告 | R | 标准 | S |
| 专利 | P | 数据库 | DB |
| 计算机程序 | CP | 电-子公告 | EB |

表2-3 电子文献载体和标志代码

| 载体类型 | 标志代码 | 载体类型 | 标志代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磁带（magnetic tape） | MT | 磁盘（disk） | DK |
| 光盘（CD-ROM） | CD | 联机网络（online） | OL |

样例：

刘国钧，郑如斯．中国书的故事［M］．北京：中国青年出版社，1979：110-115．

昂温 G．外国出版史［M］．陈生铮译．北京：中国书籍出版社，1988．

辛希孟．信息技术与信息服务国际研讨会论文集：A集［C］．北京：中国社会科学出版社，1979．

冯西桥．核反应堆压力容器的LBB分析［R］．北京：核能技术设计研究院，1997．

张和生．地质力学系统理论［D］．太原：太原理工大学，1998．

全国文献工作标准化技术委员会第七分委员会．GB/T 5795-1986．中国标准书号［S］．北京：中国标准出版社，1986．

罗云．安全科学理论体系的发展及趋势探讨［M］//白春华，何学秋，吴宗之．21世纪安全科学与技术的发展趋势．北京：科学出版社，2000：1-5．

钟文发．非线性规划在可燃毒物配置中的应用［C］//赵玮．运筹学的理论与应用：中国运筹学会第五届大会论文集．西安：西安电子科技大学出版社，1996：468－471．

高义民，张凤华，邢建东等．颗粒增强不锈钢基复合材料冲蚀磨损性能研究［J］．西安交通大学学报，2001，35(7)：727-730．

Papworth A, Fox P, Zeng GT, et al. Ability of aluminum alloy to wet alumina fibres by addition of bismuth[J]. Mater Sci & Technol,1999,15(4):419-428.

丁文祥．数字革命与竞争国际化［N］．中国青年报，2000－11－20(15)．

姜锡洲．3一种温热外敷药制备方案：中国，881056078［P］．1989-07-26．

Koseki A,Momose H,Kawahito M,et alComplier:US,828402［P/OL］2002-05-25 [2002-05-28].http://FF&p.

Online Computer Library Center, Inc. History of OCLC[EB/OL].[2000-01-08]. http://www. clc.org/ about/history/default.htm.

江向东．互联网环境下的信息处理与图书管理系统解决方案［J/OL］．情报学报，1999，18(2)：4[2000-01-18]．http://www.chinainfo.gov.cn/periodical/qbxb．

Scitor C. Project scheduler[CP/DK].Sunnyvale,Calif.:Scitor Corp, 1983.

Metcalf SW. The Tort Hall air emission study[C/OL]//The International Congress on Hazardous Waste, MarquisHotel, Atlanta,Georgia,June 5-8,1995: impact on human and ecological health[1998-09-22]. http://atsdrl.atsdr.cdc.gov:8080/cong95. html.

2. 著者-出版年制

- 正文引用的文献采用著者-出版年制时，各篇文献的标注内容由著者姓氏与出版年构成，并置于“（ ）”内，倘若只标注著者姓氏无法识别该人名时，可标著者姓名，例如中国人、韩国人、日本人用汉字书写姓名。集体著者著述的文献可标注机关团体名称。倘若正文中已提及著者姓名，则在其后的“（ ）”内只著录出版年。

- 正文中引用多著者文献时，对欧美著者只需标注第一个著者的姓，其后附“et al.”“等”之间留适当空隙。

C. 在参考文献表中著录同一著者在同一年出版的多篇文献时，出版年后应用小写字母a, b, c ...区别。

D. 多次引用同一著者的同一文献，在正文中标注著者与出版年，并在“（ ）”外以角标的形式著录引文页码。

样例：

BAKER S K, JACKSON M E. 1995. The future of resource sharing [M].

New York: The Haworth Press.

尼葛洛庞帝．1996. 数字化生存［M］．胡永，范海燕，译. 海口：海南出版社．

杨宗英．1996. 电子图书馆的现实模型［M］．中国图书馆学报(2): 24-29．

刘斌．2014. 力学［M］．合肥：中国科学技术大学出版社．

参考文献里面标点符号：英文文献用半角,中文文献用全角。

- 附  录

附录编号依次编为附录A，附录B。附录标题各占一行，按一级标题编排。每一个附录一般应另起一页编排，如果有多个较短的附录，也可接排。附录中的图表公式另行编排序号，与正文分开，编号前加“附录A-”字样。

本部分内容非强制性要求，如果论文中没有附录，可以省略《附录》。

- 攻读学位期间取得的研究成果

1）已发表或已录用的学术论文、已出版的专著/译著、已获授权的专利按参考文献格式列出。

2）科研获奖，列出格式为：

获奖人（排名情况）．项目名称．奖项名称及等级，发奖机构，获奖时间．

3）与学位论文相关的其它成果参照参考文献格式列出。

4）全部研究成果连续编号编排。

样例：

- Wei ZY, Tang YP, Zhao WH, et al. Rapid development technique for drip irrigation emitters[J]. RP Journal,UK., 2003, 9(2):104~110 (SCI: 000350930600051; EI: 03187452127).

魏正英,唐一平,卢秉恒.滴灌管内嵌管状滴头的快速制造方法研究[J].农业工程学报, 2001,17(2):55~58 (EI:01226526279,01416684777).

姜锡洲.一种温热外敷药制备方案:中国,88105607.3[P].1989-07-26.

说明

用于双盲评审的论文，只列出已发表的学术论文的篇名、发表刊物名称，必须隐去各类论文检索号、期号、卷号、页码；专利号；日期等。

阅后删除此框及内容。

- 答辩委员会会议决议

论文提出了××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

论文取得的主要创新性成果包括：

1.×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

2.×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

3.×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

论文工作表明作者在×××××具有×××××知识，具有×××××能力，论文××××××××××，答辩×××××××××××××××。

答辩委员会表决，（×票/一致）同意通过论文答辩，并建议授予×××（姓名）×××（门类）学博士/硕士学位。

说明

1.填写内容应与学位（毕业）审批材料中答辩委员会决议书一致。

2.无需签名。

3.盲审论文仅保留“答辩委员会会议决议” 标题

阅后删除此框及内容。

- 常规评阅人名单

本学位论文共接受X位专家评阅，其中常规评阅人X名，名单如下：

| 王XX | 教授 | 西安交通大学 |
| --- | --- | --- |
| 李XX | 教授 | XXXX大学 |
| 田XX | 教授 | XXXX大学 |

说明

盲审论文仅保留“常规评阅人名单” 标题

阅后删除此框及内容。

.

学位论文独创性声明（1）

本人声明：所呈交的学位论文系在导师指导下本人独立完成的研究成果。文中依法引用他人的成果，均已做出明确标注或得到许可。论文内容未包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。

本人如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果：

1．交回学校授予的学位证书；

2．学校可在相关媒体上对作者本人的行为进行通报；

3．本人按照学校规定的方式，对因不当取得学位给学校造成的名誉损害，进行公开道歉。

4．本人负责因论文成果不实产生的法律纠纷。

论文作者（签名）：               日期：       年     月     日

学位论文独创性声明（2）

本人声明：研究生所提交的本篇学位论文已经本人审阅，确系在本人指导下由该生独立完成的研究成果。

本人如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果：

1．学校可在相关媒体上对本人的失察行为进行通报；

2．本人按照学校规定的方式，对因失察给学校造成的名誉损害，进行公开道歉。

3．本人接受学校按照有关规定做出的任何处理。

指导教师（签名）：                日期：        年     月     日

学位论文知识产权权属声明

我们声明，我们提交的学位论文及相关的职务作品，知识产权归属学校。学校享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利。学位论文作者离校后，或学位论文导师因故离校后，发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为西安交通大学。

论文作者（签名）：               日期：       年     月    日

指导教师（签名）：               日期：       年     月    日

(本声明的版权归西安交通大学所有，未经许可，任何单位及任何个人不得擅自使用)

脚注是对文中有关内容的解释、说明或补充，使用上角标（序号①、②…）标注，脚注可用小号字（一般小五号宋体）列在相应正文同一页最下部并与正文部分用细线（版面宽度的1/4长）隔开。（删除脚注的方法：直接删除正文中的脚注编号即可）